ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Устройство зарядно-подзарядное УЗП

(ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)

| № п/п | Параметры и функции | Возможное значение | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение трехфазной сети переменного тока, В | 380, 220 |  |
| 2 | Номинальное напряжение питания потребителей постоянного тока, В | =110, =220 |  |
| 3 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4, О4 |  |
| 4 | Номинальный выходной ток, А | 63, 100, 160, 200, 250, 320, 400 |  |
| 5 | Конструктивное исполнение (только для УЗП-160 и УЗП-200) | Встроенный трансформатор Отдельно стоящий трансформатор |  |
| 6 | Дополнительное оборудование и функции |  |  |
| 6.1 | Блока подзаряда дополнительных элементов | БП60-1 БП60-10 БУЗП-40 нет |  |
| 6.2 | Датчик температуры в помещении аккумуляторной батареи (указать длину провода между УЗП и Датчиком температуры, при работе двух УЗП с одним Датчиком температуры дополнительно указать длину кабеля между УЗП)) | да, нет |  |
| 6.3 | Устройство контроля изоляции | да, нет |  |
| 6.4 | Модуль выбора ЩПТ | да, нет |  |
| 6.5 | Рубильник выбора секции ЩСН | да, нет |  |
| 7 | Цвет покрытия оболочки (стандартный цвет RAL7035) | RAL ХХХХ |  |